| Pipe ID | Design Length (m) | Simulated Length (m) | Diameter (mm) | Key Fittings (Design) | Simulated Flow (m³/sec) | Simulated Velocity (m/sec) | Simulated Pressure Loss (bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 15 | 590.551 | 100 | Entry Sharp & Pump | 0.0226 | 2.747 | 4.5436 |
| P2 | 24 | 944.882 | 100 | Standard Bend | 0.0226 | 2.747 | 0.9614 |
| P3 | 80 | 3149.606 | 80 | Through Tee | 0.0128 | 2.686 | 0.7226 |
| P4 | 206 | 8110.236 | 80 | Standard Bend | 0.0096 | 2.016 | 1.2618 |
| P5 | 135 | 5314.961 | 90 | Branch Tee | 0.0097 | 1.529 | 0.3546 |
| P6 | 100 | 3937.008 | 50 | Standard Bend | 0.0057 | 2.656 | 1.6297 |
| P7 | 120 | 590.551 | 65 | Tee, Valve, Exit | 0.0154 | 4.974 | 1.8915 |